РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Сектор за материјалне ресурсе

Број: 000-404-01-04399/2019-1100

Датум: 22.07.2019. године

Београд

Предмет: Поступајући на основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара-клима уређаја

Питање:

Да ли је у техничким карактеристикама ниво буке исказан при максималном раду мотора, с обзиром да има 3 брзине?

Одговор:

Карактеристике нивоа буке исказан је при максималном раду мотора.

Комисија за јавну набавку

..............................................

..............................................

..............................................